“2024年南京大学化学化工学院消防疏散灭火演练”活动方案
目的：通过紧急疏散演习，使化学化工学院全体师生增强安全意识、熟悉逃生路线，达到遇到紧急情况沉着冷静、积极应对、自我保护的目的。在应对各种突发事件时，能够进行有序、迅速地安全疏散，确保在化学化工学院开展科研工作的全体师生的生命安全，提高抗击突发事件的应急能力。
时间：2024年3月12日12:30-13:45

地点：仙林校区化学楼
人物：化学化工学院全体师生及工作人员
一、模拟火灾及报警
1) 模拟火灾：化学楼G区某实验室起火。
2) 报警：周正旺在G区监控室模拟报警，首先向化学院负责人报告，然后拨打仙林保卫处电话89685110：“仙林校区校园报警中心吗？仙林校区化学楼某实验室发生火灾，请派人前来处置。”周正旺继续拨打火警119：“119火警台吗？我是南京大学仙林校区的学生，我们学校门牌号码是：栖霞区仙林大道163号。现在我校位于九乡河东路与天工路交叉口的西门附近化学楼某实验室发生火灾，火势较大，请求支援。” 
3) 学院学校应急行动：周正旺通知物业（89681981），物业通过消防广播等进行人员疏散：“化学楼全体人员请注意，化学楼某实验室发生火灾，请大家立刻从距离最近的楼梯快速有序疏散。”学院消防应急指挥小组迅速到达G区组织火灾的扑救和人员的疏散。校园报警中心接到警情后，相关领导立即向学校志愿消防队下达救火命令并向学校领导报告。学校领导接到报告后，决定立即启动学校突发公共事件应急预案。
二、模拟疏散逃生
化学楼火灾警报响起，楼内被困人员听到报警声后，从楼内向室外逃生。老师学生弯腰向门外最近的楼梯进行疏散逃生。请大家在疏散过程中确保本实验室正在进行的相关工作有条不紊，避免意外发生。
1、疏散
· A区各实验室从距离最近的楼梯疏散，并从A区一楼大门离开，各实验室推荐逃生楼梯如下图所示 （以三楼为例，红圈内为逃生楼梯，下同）
[image: image1.png]



· B区各实验室从距离最近的楼梯疏散，并从B区一楼大门离开，各实验室推荐逃生楼梯如下图所示 

[image: image2.png]1310 [ | 311 |

1305 i B 306

308

316

iF





· G区各实验室从距离最近的楼梯疏散，并从G区一楼大门离开，各实验室推荐逃生楼梯如下图所示 

[image: image3.png]



· F区各实验室从距离最近的楼梯疏散，并从F区一楼大门离开，各实验室推荐逃生楼梯如下图所示 

[image: image4.png]



· H区各办公室室从卫生间旁的楼梯疏散，并从H区一楼大门离开，逃生楼梯如下图所示 

[image: image5.png]



· C,D,E区可就近选择楼梯逃生，并从相应区一楼大门疏散，各办公室推荐逃生楼梯示意图如下:
[image: image6.png]



2、集合
· 经B,G,H区一楼出口疏散的在G区门前广场集合
· 经A,F区一楼出口疏散的从体育场-香雪海方向绕行至G区门前广场集合
3、清点人数
三、消防演练总结和讲评
1、保卫处演示灭火器材使用方法，介绍疏散逃生常识
2、南京大学保卫处领导讲话
3、化学化工学院领导讲话
四、“2024年南京大学化学化工学院消防疏散灭火演练”圆满结束。 

